## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZTI OBJEKT 475 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
VYPLŇ JEDNOTKOVOU CENU POUZE U ŽLUTĚ VYZNAČENÝCH BUNĚK
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1187.45 |  | 17737.49 |  | 0 |  | 0.01286 |  | 1.9356 |  |  |  | 29.1 |  |  | DIL
1 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 9 |  | 0 | 99.56 | 896.04 | 203.44 | 1830.96 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.00306 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 2.88 |  |  | POL1_0
2 | Mimo RTS | Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 485 | 2910 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 564.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.89 |  |  | POL1_0
4 | 721290111R01 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 9 |  | 0 | 0.49 | 4.41 | 15.61 | 140.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.45 |  |  | POL1_0
5 | 721200020RA1 | Demontáž kanalizace,odvoz, ekologicka likvidace | m | 20 |  | 0 | 14.35 | 287 | 613.65 | 12273 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.0098 | 0.09678 | 1.9356 |  |  | 1.2425 | 24.85 |  |  | POL1_0
6 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 922 | 18.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 64651.4 |  | 136665.34 |  | 0 |  | 0.1826 |  | 2.8002 |  |  |  | 703.78 |  |  | DIL
7 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé PPR, D 25x3,5 mm | m | 15 |  | 0 | 202.14 | 3032.1 | 202.86 | 3042.9 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.00795 | 0 | 0 |  |  | 0.2973 | 4.46 |  |  | POL1_0
8 | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé PPR, D 63x8,6 mm | m | 55 |  | 0 | 1062.41 | 58432.55 | 383.59 | 21097.45 | 15 | 0 | 0.0021 | 0.1155 | 0 | 0 |  |  | 0.5618 | 30.9 |  |  | POL1_0
9 | Mimo RTS | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d27/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 1515 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | Mimo RTS | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek, na d70/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 6875 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | Mimo RTS | Samoregulační ventil pro cirkulaci DN20 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1450 | 2900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | Mimo RTS | Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 340 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | Mimo RTS | Kulový kohout s vypouštěním DN50 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1520 | 3040 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | Mimo RTS | Oddělovač systémů DN15, typ BA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4580 | 4580 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | Mimo RTS | Expanzní nádoba 30l | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5860 | 11720 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | Mimo RTS | Kulový kohout DN20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | Mimo RTS | Kulový kohout DN50 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 1900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 298 | 596 |  |  | POL1_0
18 | Mimo RTS | Kulový kohout se zpětnou klapkou DN20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2586 | 2586 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | Mimo RTS | Kulový kohout se zpětnou klapkou DN50 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3540 | 7080 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | Mimo RTS | Směšovací ventil pro teplouvodu DN50 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6890 | 6890 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | Mimo RTS | Pojistný ventil DN20 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1245 | 4980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | Mimo RTS | Teploměr do potrubí | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 890 | 1780 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | Mimo RTS | Zpětná klapka DN20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | Mimo RTS | Zpětná klapka DN50 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 890 | 2670 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | Mimo RTS | Cirkulační čerpadlo dle parametrů původního, čerpadla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4780 | 4780 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | Mimo RTS | Filtr DN20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | Mimo RTS | Protipořární tmel 310ml | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 840 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 722200010RA1 | Demontáž potrubí ocelového do DN 50, odvoz, ekologická likvidace | m | 65 |  | 0 | 14.35 | 932.75 | 423.15 | 27504.75 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.03185 | 0.04308 | 2.8002 |  |  | 0.85327 | 55.46 |  |  | POL1_0
29 | Mimo RTS | Zaměření stávajícího stavu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 70 |  | 0 | 2.15 | 150.5 | 39.45 | 2761.5 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 722290215R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 | m | 70 |  | 0 | 30.05 | 2103.5 | 122.45 | 8571.5 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.0266 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 12.6 |  |  | POL1_0
32 | Mimo RTS | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m | t | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 827 | 99.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.33 | 0.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11898.4 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 24.27 |  |  | DIL
33 | Mimo RTS | Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné | kg | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 11760 | 15 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 24 |  |  | POL1_0
34 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m | t | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 1730 | 138.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.33 | 0.27 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem (kč bez DPH) |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | END